ГЛАВА
ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.08. 2020г. № 25

Об  утверждении  программы  проведения

проверки  готовности  теплоснабжающих  организаций, теплосетевых  организаций и потребителей   энергии к отопительному  периоду 2020 -2021годов.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 г.г. и в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» Администрация Знаменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Программу   проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2020-2021 г.г.. согласно приложению №1.

2.Утвердить состав комиссии по проверке  готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2020-2021 г.г., согласно приложению №2.

3. Обеспечить  выполнение проведения  мероприятий  по проверке готовности объектов   к отопительному  периоду  2020-2021 гг.

4..   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

5.  Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Знаменского   сельсовета

Горшеченского   района                                                    С.В.Демин

Приложение №1

К постановлению

Главы  Знаменского  сельсовета

Горшеченского  района

Курской области

от 07.08.2020г.  № 25

Программа

проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Знаменского    сельсовета Горшеченского  района Курской области к отопительному периоду 2020-2021 г.г.»

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка  к  отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием,  проведением  всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой  организацией  и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием  организаций  жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом  отопительного   периода , комплекса  проверок  и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа  комиссии  по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду .

2.1. Уполномоченный  орган  местного  самоуправления   муниципального   образования  «Знаменский сельсовет»   Горшеченского  района  организует:

- работу  комиссии  по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду  источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу   комиссии  по проверке готовности к отопительному периоду объектов  жилищно-коммунального   хозяйства  и социальной сферы;

- проверку  готовности   жилищного   фонда   к  приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов  и   аварийных  бригад подготовленным и аттестованным персоналом,  обеспеченность  их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка  готовности  к  отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая создана администрацией Знаменского сельсовета  Горшеченского  района  (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица  1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 2 | Август-Сентябрь 2020 | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | Бюджетные организации: | 4 |  | В соответствии с Приложением 4 |
| 6 | Жилой фонд | 10 |  |  |

При  проверке комиссиями проверяется  выполнение   требований , установленных Приложениями 3, 4  настоящей   Программы   проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Знаменского  сельсовета Горшеченского  района Курской области к отопительному периоду 2020-2021 г.г.». (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от  12  марта  2013  г. № 103 (далее  Правила ), осуществляется  комиссиями  на предмет соблюдения  соответствующих   обязательных   требований , установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных  требований   технических   регламентов  или иных нормативных правовых актов в  сфере  теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами,  комиссии  осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии  рассматривают  документы, подтверждающие  выполнение  требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты  проверки  оформляются  актом   проверки   готовности  к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В  акте  содержатся следующие  выводы   комиссии   по  итогам проверки:

- объект  проверки  готов к  отопительному   периоду ;

- объект проверки будет  готов  к отопительному периоду при условии  устранения  в установленный срок замечаний к  требованиям  по готовности, выданных комиссией;

- объект  проверки   не   готов   к  отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Знаменского  сельсовета, образовавшей комиссию, по  каждому  объекту проверки  в  течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки  выдачи паспортов определяются руководителем  Администрации  Знаменского сельсовета в зависимости от особенностей климатических условий,  но  не позднее 15  сентября  -  для   потребителей  тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае  устранения  указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований  по  готовности в  сроки , установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая  по  объектам проверки паспорт готовности до даты,  установленной   в   таблице   1  настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии  об  устранении замечаний  к  выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении комиссии  оформляется  повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду,  но  без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3 . Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых  организаций , потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых  подключены  к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют  в   Администрацию Знаменского сельсовета информацию по выполнению требований  по  готовности указанных в приложении 3.

Комиссия   рассматривает  документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2..  Потребители  тепловой энергии  представляют   в   теплоснабжающую   организацию   информацию  по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению  требований , указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Администрацию  Знаменского сельсовета.

Теплоснабжающая организация осуществляет  допуск   в  эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых  пунктов   на   плотность  и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая  организация оформляет Акт проверки готовности  к  отопительному периоду 2020 - 2021 г.г.  потребителей  и направляет его в Администрацию Знаменского  сельсовета  на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию Знаменского  сельсовета  сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

АКТ №1

проверки готовности к отопительному периоду  2020  /  2021 гг.

с.Знаменка                                               "14 " августа 2020 г.

(место составление акта)                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы Знаменского  сельсовета № 28 от 05.08.2019 года______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утверждена

Главой  Знаменского  сельсовета Горшеченского района   Курской области,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "14" 08. 2020 г. по "14"08. 2020 г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду : муниципального  образования  «Знаменский  сельсовет»  Горшеченского района  Курской области

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в

отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному

периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.МКУК «Знаменский   сельский  Дом  культуры;

2.МКОУ «Знаменская  основная  общеобразовательная школа»;

3.Знаменский   фельдшерский акушерский  пункт;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила: готовность  к работе   в отопительном  периоде.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

Периоду  учреждения  к  работе   в отопительном периоде готовы.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/.*2021гг. :

- акт  проверки готовности  к отопительному  периоду  от     .08.2020г. МКОУ «Знаменская ООШ»;

- акт (письмо)  проверки  готовности  к отопительному  периоду от     .08.2020г. Горшеченская ЦРБ»

- акт  проверки готовности  к отопительному  периоду  от      .08.2020г. МКУК Знаменский  СДК

Председатель комиссии:   ______________  С.В.Демин

Заместитель председателя

комиссии:                         _____________ А.Е.Латышева

Члены комиссии:            _________ Краснова  А.Н.

___________ Гладкова Л.А.

___________Жилмостных О.М.

___________Панков А.М.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"       .08.2020г.  _______  Краснова А.Н.

_________ Гладкова Л.А.

__________Проскурина  О.А.

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Выдан Администрацией  Знаменского  сельсовета Горшеченского района

Курской области

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

- МКУК «Знаменский   сельский  Дом   культуры»;

- МКОУ «Знаменская основная  общеобразовательная  школа»

- Знаменский  фельдшерский акушерский  пункт

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от        .08.2020г. N 1

Глава   Знаменского   сельсовета

Горшеченского района                 _________________   С.В.Демин

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

Требования по готовности  к  отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В  целях  оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение  качества  теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10 ) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и  топливоподачи ;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие  расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения   с  учетом взаимодействия тепло-,  электро -, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов  топлива ;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на  осуществление   государственного   контроля  (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам,  при   несоблюдении   которых   в  отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4

Требования по готовности  к  отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В  целях  оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)  отсутствие  задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение № 2

к постановлению

Главы

Знаменского сельсовета

Горшеченского  района

от 07.08.2020г. № 25

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Знаменского сельсовета   Горшеченского  района , к отопительному  периоду 2020 - 2021 годов

| Демин С.В. | - | Глава Знаменского сельсовета ( председатель комиссии) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Латышева А.Е. Краснова А.Н. | - | Главный специалист эксперт Знаменского сельсовета, член комиссии Директор МКОУ «Знаменская основная общеобразовательная школа» |  |
| Гладкова Л.А. | - | Директор МКУК «Знаменский СДК» |  |
| Жилмостных О.М. | - | Заведующая Знаменской библиотекой |  |
| Панков А.М. | - | Депутат Собрания депутатов Знаменского сельсовета |  |
|  | - |  |  |